          学院实验室安全隐患台账

	编号
	排查单位
	排  查
日  期
	排查人
	隐患地点
	隐 患 问 题
	隐患
等级
	整 改 措 施
	整  改
责任人
	隐 患 预 案
	整  改
时  限
	整改完
成日期

	1
	药学院
	2021-5-17
	刘军
	药学楼112室
	存放过多的易燃易爆品
	学院级
	转移至易燃易爆品库房
	刘军
	1.配备好防火、防爆用品
2.及时转移至学校的化学危险品库房
	1年
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