## 标准型安全柜
购置危化品试剂柜等需求统计表
申报部门：
实验室普通药品试剂安全柜
序号 | 产品图片 | 规格 （高*宽*深） | 可调节层板 （如需增加备注） | 产品用途 | 安装条件 | 数量 | 实验室名称 | 放置房间号 | 联系人 | 联系方式 | 备注
1 |  | 56*43*43CM | 1 | PP耐酸碱柜 (普通化学试剂） | 1、存放空间； 2、是否有通风要求； | 2 | 生化实验室 | 科技楼203 | 侯志强 | 18745207105 | 增加1个层板
2 |  | 89*59*46CM | 1
3 |  | 90*91*60CM | 1
4 |  | 112*109*46CM | 1
5 |  | 165*109*46CM | 2
6 |  | 165*86*86CM | 2
7 |  | 165*109*86CM | 2
8 |  | 180*90*45CM | 4
9 |  | 56*43*43CM | 1 | 易制爆储存柜 （黄） | 1、存放空间； 2、是否有通风要求； 3、是否有静电接地要求；
10 |  | 89*59*46CM | 1
11 |  | 165*60*46CM | 3
12 |  | 112*109*46CM | 1
13 |  | 165*109*46CM | 2
14 |  | 165*86*86CM | 2
15 |  | 165*109*86CM | 2
16 |  | 180*90*46CM | 3
25 |  | 56*43*43CM | 1 | 易制毒储存柜 （蓝、红） | 1、存放空间； 2、是否有通风要求； 3、是否有静电接地要求；
26 |  | 89*59*46CM | 1
27 |  | 165*60*46CM | 3
28 |  | 112*109*46CM | 1
29 |  | 165*109*46CM | 2
30 |  | 165*86*86CM | 2
31 |  | 165*109*86CM | 2
32 |  | 180*90*46CM | 3
智能净气型安全柜
序号 | 产品图片 | 规格 （高*宽*深） | 可调节层板 （如需增加需备注） | 产品用途 | 安装条件 | 数量 | 实验室名称 | 放置房间号 | 联系人 | 联系方式 | 备注
33 |  | 216*80*51CM | 8 | 净气型药品储存柜（耗材：过滤器） | 1、存放空间； 2、产品需通电； 3、是否有通风要求； 4、是否有静电接地要求；
34 |  | 216*100*51CM | 8
35 |  | 216*120*51CM | 8
36 |  | 70*43*43CM | 1 | 净气型药品储存柜 （耗材：过滤器） | 1、存放空间； 2、产品需通电； 3、是否有通风要求； 4、是否有静电接地要求；
37 |  | 105*60*46CM | 2
38 |  | 180*60*460CM | 3
39 |  | 184*90*51CM | 3 | 净气型智能安全柜 （耗材：过滤器） | 1、存放空间； 2、产品需通电； 3、是否有通风要求； 4、是否有静电接地要求；
40 |  | 184*90*51CM | 3
41 |  | 198*90*51CM | 3
42 |  | 198*90*51CM | 3
其它功能型产品
序号 | 产品图片 | 规格 （高*宽*深） | 可调节层板 （如需增加需备注） | 产品用途 | 安装条件 | 数量 | 实验室名称 | 放置房间号 | 联系人 | 联系方式
43 |  | 190*60*45CM | 单瓶 | 气瓶柜 | 1、存放空间； 2、是否有通风要求； 3、是否有静电接地要求； 4、 是否需要气体泄漏报警
44 |  | 190*90*45CM | 双瓶
45 |  | 190*120*45CM | 三瓶
46 |  | 管道直径: 38mm。公称压力: 1.0Mpa。工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa。 测试压力: 1.5Mpa |  | 应急喷淋洗眼器 | 1、安装地点取水源 2、安装地点排水源
47 |  | 密封压力约0.45MPA，工作压力约0.2-0.4MPA，流量≥11L/min |  | 台式单口洗眼器 | 1、安装地点取水源
48 |  | 35*30*14CM |  | 急救箱 （生物、化学、机械） | 1、确定实验室种类
49 |  | 100*35*30CM |  | 气瓶支架 （单瓶、双瓶、三瓶） | 1、确认实验室气瓶数量
50 |  | 尺寸：675*375*120（±5mm）; 渗漏量：32L/8 us gal 静载：100kg |  | 防渗漏托盘 | 1、确定所需尺寸