
齐齐哈尔医学院  2014  学年度实验室安全检查记录表
实验室（中心）名称：                                                                      检查时间：     年   月   日
	序
号
	检查
项目
	检查内容
	检查情况
	情况说明

	
	
	
	是
（√）
	否
（×）
	

	1
	安全教育
	（1）是否对首次进入实验室学习的学生宣讲实验室相关管理规章制度，进行安全及自我防护教育
	
	
	

	
	
	（2）实验室人员是否掌握实验室技术规范、操作规程、安全防护知识和救助知识
	
	
	

	
	
	（3）是否组织过实验室消防演练、应急预案演练等活动
	
	
	

	2
	安全制度
	（1）是否根据本专业实验室特点制定了相应安全管理实施细则及事故应急预案
	
	
	

	
	
	（2）是否成立实验室安全管理小组并落实实验室安全岗位责任制
	
	
	

	
	
	（3）实验室安全及管理的各项规章制度是否完善、上墙
	
	
	

	
	
	（4）是否执行实验室安全管理制度，及时解决安全隐患，并记录
	
	
	

	
	
	（5）实验室“三废”管理与处理是否符合《齐齐哈尔医学院实验室三废管理办法》的要求
	
	
	

	3
	环境

安全
	（1）实验室建筑、空间及设备布局是否合理（即是否满足学科和专业对人才培养的基本要求）
	
	
	

	
	
	（2）实验室物品摆放、使用是否合理规范
	
	
	

	
	
	（3）实验室卫生条件是否达标
	
	
	

	
	
	（4）实验室门、窗、玻璃、锁及搭扣是否牢靠，无损，防盗措施是否完备
	
	
	

	
	
	（5）实验室钥匙是否有专人管理，有无外借他人现象
	
	
	

	
	
	（6）实验室通风、照明、控温度、控湿度等设施是否完好
	
	
	

	
	
	（7）易燃、易爆品存放、操作、使用是否规范，有专人管理
	
	
	

	
	
	（8）实验室“三废”是否按要求收集、存放、处理、记录
	
	
	

	
	
	（9）有毒、有害、生物、化学、易发重大事故等实验室管理是否科学合理
	
	
	

	4
	消防安全
	（1）实验室消防设施和灭火器材是否配备齐全有效
	
	
	

	
	
	（2）应急照明、自动报警、自动灭火系统是否完备有效
	
	
	

	
	
	（3）实验室疏散通道和安全出口是否畅通，是否有疏散示意图
	
	
	

	
	
	（4）实验室内是否有可燃物或其他与实验无关的杂物堆积
	
	
	

	5
	用电用气

安全
	（1）用电设备是否处于完好备用状态，有无安全隐患
	
	
	

	
	
	（2）实验室布线是否合理有序，有无超负荷运行现象
	
	
	

	
	
	（3）特种设备（压力容器、钢瓶、离心机等）是否运转正常，是否按操作规程使用，是否定期进行检测定点充装，建立完备的技术档案资料
	
	
	

	6
	危险化学品类安全
	（1）危险化学品管理制度、应急预案是否健全，包括实验室危险化学品保管、使用、处置等各个环节的规章制度及应急预案
	
	
	

	
	
	（2）实验室内是否具有控制明火和表面高温的措施和能力，是否对实验电气设备进行了防爆、避免电气火花必要措施
	
	
	

	
	
	（3）危险化学品是否严格分库、分类存放，严禁混放、混装，是否做到规范操作、相互监督．化学试剂是否按照要求隔离、摆放整齐有序，室内是否具有通风设施，卫生是否达标
	
	
	

	
	
	（4）是否对危险化学品的使用情况和存量情况进行检查监督，使各类危险化学品在整个使用周期中处于受控状态．是否建立从请购、领用、使用、回收、销毁的全过程的记录和控制制度，确保物品台账与使用登记账、库存物资之间的账账相符、账实相符
	
	
	

	
	
	（5）危险化学品管理是否做到＂四无一保＂，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全
	
	
	

	
	
	（6）对于危险化学品中的毒害品，要参照对剧毒化学品的管理要求，是否落实＂五双＂即＂双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐＂的管理制度
	
	
	

	
	
	（7）是否将实验室危险化学品安全管理纳入工作业绩考核，确保实验室安全责任层层落实到位
	
	
	

	7
	生
物
类
安
全
	（1）医学实验动物管理是否严格执行《医学实验动物管理实施细则》（1998年1月25日卫生部令第22号发布）、《实验室生物安全通用技术》（中华人民共和国国家标准GB19489-2008）等相关文件要求
	
	
	．

	
	
	（2）动物病原微生物菌（毒）保藏和使用是否严格执行标准，并设有专用的房间和设备，领取审批及使用登记制度是否健全，是否坚持定期滚动检查
	
	
	

	
	
	（3）高致病性或人畜共患病动物病原微生物菌（毒）的实验室是否实行24小时值班制度；发生盗、抢、丢失和泄露时，是否具有完备的应急预案和上报制度
	
	
	

	
	
	（4）实验动物、微生物使用后的血液、体液、动物脏器组织、动物尸体和病原分离培养物等废弃物以及解剖尸体的使用及管理是否按相关规定处理，是否有相应的处理记录
	
	
	

	8
	其它安全
	
	
	
	

	发现问题
	1
2
3

	整改措施

	1

2

3


	检查人


	


实验室（中心）主任：                          二级学院主管领导：                      教学实验实训设备中心主任：                                                    
填表说明：          
1、本表涉及的检查项目要求在各学院（中心）保存相关的佐证材料；

2、不涉及部分安检项目的实验室可略过相关检查；
3、未列入本表的实验室安全情况请填入“其它安全”栏目
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