## Sheet1 (2)
大型贵重仪器设备预约小程序设备清单
序号 | 部门 | 仪器名称 | 资产编号 | 品牌型号 | 资产值 | 购置日期 | 安装地点 | 管理员 | 联系方式 | 功能 | 排期 | [9 empty] | 是否有其他时间或要求
[11 empty] | 周一 |  | 周二 |  | 周三 |  | 周四 |  | 周五
[11 empty] | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
1 | 医药科学研究院 | 全数字化超导核磁共振谱仪 | 201871001 | 瑞士Bruker AVANCE NEW 600MHz | 5819000 | 2018-10-26 | 科技楼101 | 马玉坤 | 15164618023 | 主要用于有机化合物、天然产物、蛋白质结构鉴定、生物分子间相互作用等方面的研究，以及有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究。 | [10 empty] | 已坏，正签合同
2 | 药学院 | 液相色谱串联质谱联用仪 | 2019244101 | AB Sciex | 4231000 | 2015-01-01 | 药学楼112 | 王明 | 18746838124 | 应用于药物代谢及药物动力学研究、临床药理学研究、天然药物（中草药等）开发研究、新生儿筛选、蛋白与肽类的鉴定、残留分析、毒物分析、环境分析－公安、环保、食品、自来水、卫生防疫等行业。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 处理数据 | 仪器维护 | 待培训，禁止研究生自行操作。
3 | 药学院 | 超高效液相色谱系统 | 202042490 | 美国 Waters ACQUITYUPLCI-ClassPLUS | 745000 | 2020-11-01 | 药学楼112 | 王明 | 18746838124 | 主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 处理数据 | 仪器维护 | 待培训，禁止研究生自行操作。
4 | 药学院 | 超高效液相色谱系统 | 2020139001 | 岛津LC-30A | 753000 | 2020-09-01 | 药学楼112 | 王明 | 18746838124 | 主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 处理数据 | 仪器维护 | 待培训，禁止研究生自行操作。
5 | 病理学院 | 透射电子显微镜 | 20092068 | 日本日立HT7700 | 3868000 | 2013-06-01 | 药学楼118 | 张英博 | 13846286125 | 用于观测直径小于0.2µm的细胞内组织或纳米颗粒。 | 9:00-11:00 | 14:00-16:30 | 9:00-11:00 | 14:00-16:30 | 9:00-11:00 |  | 9:00-11:00 | 14:00-16:30 | 9:00-11:00 | 仪器维护 | 已坏，正报修
6 | 科研处 | 蛋白层析系统 | 2022081301 | AKTA PURE 25MA | 819000 | 2022-06-17 | 科技楼115 | 藏传刚 | 18745228399 | 分离和纯化各种生物分子，包括天然蛋白质，重组和融合蛋白质、肽、寡核苷酸、生物碱等。 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天
7 | 科研处 | 喷雾干燥塔 | 20171474 | 基伊埃MobileMinor | 642500 | 2017-11-28 | 科技楼127 | 杨文钦 | 18745228399 | 原料提取后喷雾干燥制粉，与提取浓缩设备配套使用。 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天
8 | 科研处 | 微胶囊造粒仪 | 2020380601 | 步琦B-395PRO | 540800 | 2020-11-01 | 科技楼121 | 藏传刚 | 18745228399 | 用于包埋不同药物和食品成分的系统。 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天
9 | 科研处 | 饮料自动灌装系统 | 20110895 | 4000瓶/ 500ml | 585000 | 2011-08-01 | 科技楼一楼中式基地 | 杨文钦 | 18745228399 | 适用于各种液体体物料灌装，设备优点：灌装精度高、更换产品方便、便于清洁、方便操作，可单独使用也可连线生产，适用于各种瓶型的瓶装生产线。广泛应用于食品、医药、化工等行业。 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天 | 3天
10 | 医药科学研究院 | 制备色谱仪 | 0400631S | 美国Waters600 | 633000 | 2005-12-01 | 科技楼222 | 孙宇 | 13946287115 | 用于化学成分分析分离。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
11 | 医药科学研究院 | 全自动蛋白层析系统 | 20092108 | AKTAexplorer100 | 924800 | 2009-11-25 | 科技楼222 | 马玉坤 | 15164618023 | 用于蛋白质纯化与分离 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
12 | 医药科学研究院 | 制备液相色谱仪 | 20111582 | 美国Waters2545 | 795000 | 2011-11-01 | 科技楼222 | 孙宇 | 13946287115 | 该仪器主要用于分离、收集一种或多种物质，配有自动进样器，可自动收集馏分，具有制备量大、制备效率高的特点。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
13 | 医药科学研究院 | 半制备液相色谱仪 | 20151511 | 美国Waters2535 | 607800 | 2015-10-07 | 科技楼222 | 孙宇 | 13946287115 | 用于化学成分的分离。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
14 | 医药科学研究院 | 分析型超高效液相色谱仪 | 20161002 | 美国WatersACQUITY | 995000 | 2016-12-02 | 科技楼222 | 孙宇 | 13946287115 | 用于化学成分的快速分析。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
15 | 医药科学研究院 | 分析型高效液相色谱仪 | 2024001601 | Agilent 1260 InfinityII | 528000 | 2024-07-06 | 科技楼222 | 孙宇 | 13946287115 | 广泛应用于化学、医药、食品、环境、生命科学等多个领域，核心用途是实现对复杂混合物中目标组分的定性分析、定量分析、纯度检测。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
16 | 医药科学研究院 | 半制备高效液相色谱仪 | 20111581 | Waters 2998 | 586000 | 2011-09-30 | 科技楼222 | 孙宇 | 13946287115 | 广泛应用于分离、分析、纯化有机化合物。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
17 | 医药科学研究院 | 中压制备色谱 | 20101306 | BUCHI C-620 | 643000 | 2010-12-26 | 科技楼222 | 马玉坤 | 15164618023 | 用于化学成分的初步分离。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 周六周日也可预约，根据样本数量可延长实验时间
18 | 医药科学研究院 | 超高压微射流纳米均质机 | 20161290 | 美国BEE公司Nano | 597500 | 2012-12-15 | 科技楼224 | 蔡德富 | 15846229971 | 适用于脂肪乳剂、脂质体、纳米混悬剂、碳纳米管、石墨烯等物料均质。 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 仪器维护 | 仪器维护
19 | 医药科学研究院 | 液相色谱质谱仪 | 20160391 | AB Trile T0F4600 | 5161402 | 2016-08-23 | 科技楼228 | 刘琦 | 15245087289 | 化合物分子量测定。 | 调谐校正 | 13：30-16：30 | 9：00-11：30 | 13：30-16：30 | 9：00-11：30 | 13：30-16：30 | 9：00-11：30 | 13：30-16：30 | 整理数据 | 清洗离子源
20 | 医药科学研究院 | 气相-质谱联用系统 | 20160046 | 安捷伦7890B-5977A | 775791.2 | 2016-05-23 | 科技楼229 | 刘琦 | 15245087289 | 可气化样品的定量及定性分析。 | 调谐校正 | 13：30-16：30 | 9：00-11：30 | 13：30-16：30 | 9：00-11：30 | 13：30-16：30 | 9：00-11：30 | 13：30-16：30 | 整理数据 | 烘烤色谱柱
21 | 药学院 | 显微拉曼成像光谱仪 | 20160412 | 赛默飞DXRxi | 1497000 | 2016-01-01 | 药学楼317 | 王明 | 18746838124 | 用于研究物质成分的判定与确认。 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 处理数据 | 仪器维护 | 待培训
22 | 药学院 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 20070547 | 尼高力NICOLET380 | 322166.82 | 2007-12-06 | 药学楼317 | 王明 | 18746838124 | 利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性，进行分子结构和化学组成分析的仪器。 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 处理数据 | 仪器维护 | 待培训
23 | 药学院 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | 20121039 | 赛默飞NICOLET iN10 | 592000 | 2012-12-09 | 药学楼317 | 王明 | 18746838124 | 利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性，进行分子结构和化学组成分析的仪器。 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 8:00-11:00 | 13：30-17:00 | 处理数据 | 仪器维护 | 待培训
24 | 药学院 | 毛细管电泳仪 | 20150895 | 安捷伦Agilent CE7100 | 570000 | 2015-07-11 | 药学楼303 | 王明 | 18746838124 | 以高压直流电场为驱动力，依据样品中各组分的淌度（单位电场强度下的迁移速度）和分配行为的差异而实现各组分分离。 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 一天 | 处理数据 | 仪器维护 | 待培训
25 | 医药科学研究院 | 蛋白质组学系统 | 20111458 | 美国Bio-Rad公司ProteomeWorksSystem | 1975000 | 2011-12-12 | 药学楼326 | 张琪 | 18746838365 | 用于蛋白质样本2-D电泳及成像分析。 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天
26 | 病理学院 | 超薄切片机 | 2024222101 | LEBO UM10 | 751300 | 2024-11-10 | 科技楼327 | 潘思文 | 13836256956 | 用于超微样品制样，将生物组织、高分子材料等样品，切至数十至数百纳米的超薄切片，供透射电镜等设备观察。它是生物、材料科学领域研究样品微观结构与成分的关键设备，为微观分析提供基础样本。 | 9:00-11:00 | 14:00-16:30 | 9:00-11:00 | 14:00-16:30 | 9:00-11:00 |  | 9:00-11:00 | 14:00-16:30 | 9:00-11:00 | 仪器维护
27 | 医药科学研究院 | 流式细胞仪 | 20160772 | 美国BD | 3480000 | 2016-11-18 | 科技楼418 | 周建文 | 13945252591 | 对在快速直线流动状态中的细胞或生物颗粒进行多参数、快速的定量分析和分选的技术。 | 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 处理数据发结果 | 处理数据发结果 | 每小时2人次
28 | 医药科学研究院 | 激光共聚焦显微镜 | 2025lsm | 德国蔡司 | 2600000 | 2025-09-30 | 科技楼415 | 薛迪\李洋 | 15945256364\15603623098 | 高效光路设计提供了纳米级精度的光谱灵活性，在多色实时成像实验中也能获得高质量图像。传统共聚焦技术与超分辨及高速四维成像相结合，可以得到更多结构信息,深入探索分子细节，也可以每秒 80 个体积的惊人速度捕捉生命动态过程。用激光作扫描光源，逐点、逐行、逐面快速扫描成像。激光共聚焦扫描显微镜既可以用于观察细胞形态，也可以用于细胞内生化成分的定量分析、光密度统计以及细胞形态的测量。 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 每小时1人次
29 | 医药科学研究院 | 高内涵细胞分析系统 | 20160018 | 美国MD | 2948024.92 | 2016-03-01 | 科技楼415 | 李洋 | 15603623098 | 是一款自动化通量拍摄和分析的活细胞成像设备，用于生物科研和工业药筛。它是以多孔细胞培养板、玻片、25mm圆皿或微流控芯片等耗材作为样本器皿，对细胞、组织切片或模式动物（斑马鱼等）进行明场形态或荧光标记的成像拍摄，并利用专业的图像分析软件一次性从所有的图像中分析多样的参数来解析生物现象。 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 13:00-15:00 15:00-17:00 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 13:00-15:00 15:00-17:00 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 13:00-15:00 15:00-17:00 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 13:00-15:00 15:00-17:00 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 13:00-15:00 15:00-17:00 | 每小时1人次，该实验时间长
30 | 医药科学研究院 | 荧光定量PCR | 2020322901 | 美国ABI | 489000 | 2020-10-20 | 科技楼424 | 李洋 | 15603623098 | 主要功能包括多通道 PCR 检测,熔解曲线及数据分析管理等。 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 | 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 | 每小时1人次
31 | 医药科学研究院 | 生物分子互作系统 | 20171106 | 美国通用BiacoreT200 | 3396800 | 2017-11-01 | 研究院5楼 | 洪鲜 | 18249278054 | 用于生物分子作用的详细分析，系统提供高质量动力学、亲和性、浓度、特异性、选择性以及热动力学作用数据。 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 两天 | 根据样本数量可延长实验时间
32 | 医学技术学院 | 小动物核磁共振成像与弛豫测量系统 | YQJJ2025108523 | HT-MRSI60-50A | 1677400 | 2025-03-31 | 部系楼C-105 | 郝利国 | 15046205457 | 该设备可以应用于小动物核磁共振实验，磁共振活体成像研究，肿瘤分子影像造影成像研究，分子生物化学领域实验研究，肿瘤药物，纳米颗粒，磁性纳米材料应用实验等多领域多学科相关科研研究。 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00
33 | 公共卫生学院 | 气相色谱仪 | 20151508 | 安捷伦7890B | 1153000 | 2015-10-20 | 部系楼B-208 | 马淑丽 | 15164660656 | 石化，环保，食品，科研，药物分析检测。
34 | 公共卫生学院 | 双三元液相色谱 | 2020236301 | 赛默飞Ultimate 3000 | 830700 | 2020-02-24 | 部系楼B-201 | 马淑丽 | 15164660656 | 配有紫外检测器和荧光检测器，可快速、准确地分离和测定化合物的成分。
35 | 精神卫生学院 | 事件相关电位分析系统 | 2022717001 | 德国BP Actichampplus | 635000 | 2022-12-12 | 部系楼B-501 | 于增艳 | 15904521315 | 脑电提取技术可以将心理活动产生的微弱的脑电信号通过计算机叠加技术，从自发脑电中提取出来，在认知心理学、精神病学、运动医学、人体工学等领域都有普遍应用。刺激事件（包括视觉、听觉、体感等物理刺激及心理因素）在大脑中引起相应心理反应的真实客观的反映。 | 9:00-11:00 | 研究生教学 | 学生科研 | 学生科研 | 研究生教学 | 13:30-15:30 | 教师科研 | 教师科研 | 数据处理 | 13:30-15:30 | 每2小时1人次
36 | 公共卫生学院 | 高效液相色谱 | QYWJ/YQ307003 | 美国WatersE2695 | 594650 | 2011-12-16 | 卫检中心307 | 朱金峰 | 18704654770 | 食品营养成分分析（糖类、色素、维生素等），食品添加剂和污染物的分析。 | 9:00-11:00 | [7 empty] | 9:00-11:00 |  | 已坏，未报修
37 | 公共卫生学院 | 全自动生化分析仪 | QYWJ/YQ315047 | 罗氏cobasc311 | cobasc311 | 2015-01-01 | 卫检中心315 | 秦嫘 | 18745296377 | 主要用来测定血清中的各种化学成分，测量肝功，肾功，心肌酶，血糖，血脂，离子等。 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00
38 | 公共卫生学院 | 氨基酸分析仪 | QYWJ/YQ307130 | 德国赛卡姆S433D | 748600 | 2016-11-01 | 卫检中心307 | 陈晓婷 | 15245201902 | 用于食品中17种氨基酸的定量和定性分析。 | 9:00-11:00 | [7 empty] | 9:00-11:00
39 | 公共卫生学院 | 原子吸收分光光度计 | QYWJ/YQ314152 | 美国PerkinElmer 900T | 637200 | 2017-10-01 | 卫检中心314 | 孔婉莹 | 15694523062 | 用于金属检测。 | 9:00-11:00 | [7 empty] | 9:00-11:00 |  | 已坏，正走报修流程
40 | 公共卫生学院 | 电感耦合等离子质谱仪 | QYWJ/YQ311249 | 安捷伦Agilent7800 | 1573600 | 2020-09-01 | 卫检中心311 | 孔婉莹 | 15694523062 | 用于食品药品金属检测。 | 9:00-11:00 | [7 empty] | 9:00-11:00
41 | 公共卫生学院 | 气相色谱串联三重四级杆质谱联用仪 | QYWJ/YQ 310263 | 安捷伦Agilent8890-7000D | 2045800 | 2020-12-01 | 卫检中心310 | 陈晓婷 | 15245201902 | 主要用于中药材和食品中的农药和溶剂残留检测以及食品和保健食品中挥发性和半挥发性的有机化合物定性、定量及化学结构的分析，尤其是对各类复杂基体样品。解决中药材和食品等复杂基质中的农药和溶剂残留的痕量分析，保证准确的定性定量。 | 仪器维修中 | [9 empty] | 已坏，正走报修流程
42 | 公共卫生学院 | 高效液相色谱仪 | QYWJ/YQ307267 | 安捷伦1260 | 735000 | 2021-08-01 | 卫检中心307 | 朱金峰 | 18704654770 | 食品营养成分分析（糖类、色素、维生素等），食品添加剂和污染物的分析。 | 9:00-11:00 | [7 empty] | 9:00-11:00
43 | 基础医学院 | 小动物高分辨超声成像系统 | YQJJ2025108531 | 飞依诺D650 LAB | 1530000 | 2025-03-31 | 形态楼411 | 贾伟伟 | 19997511600 | 是一款功能强大的小动物高分辨超声成像系统。它搭载飞依诺自主研发的 VLucid 数据平台和创新 RF 平台，确保了优异的图像表现和准确的信息呈现。该系统配备法国 Vermon 高频晶振探头，采用 23MHz 高频探头，结合复合压电陶瓷和单晶等技术，且 XTech 技术可将分辨率提高 20-40％。其拥有丰富的探头群，可覆盖小鼠、大鼠多种实验动物类型。 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 每小时1人次
44 | 基础医学院 | 全自动研究级倒置荧光显微镜（冷CCD） | TY2017000837 | OLYMPUS IX83 | 506000 | 2017-11-01 | 形态楼411 | 贾伟伟 | 19997511600 | 是一款适用于生命科学研究的高端设备，结合了先进光学系统与自动化功能。其核心特点包括：采用UIS2无限远校正光学系统，具备宽光谱色差校正能力，确保高分辨率和高信噪比成像；支持明场、相差（20X、40X）及多色荧光观察（紫外、蓝、绿激发），配备10X、20X、40X等物镜及高数值孔径硅油油浸物镜，适用于活细胞深度观察；集成冷CCD相机，可实现低噪声荧光成像，搭配CellSens软件支持多维图像采集与分析。 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 9:00-11:00 | 13:30-16:30 | 每小时1人次