附件：
齐齐哈尔医学院实验室安全综合应急预案

第一章   总 则
第一条 目的和依据

为积极应对可能发生的实验室安全事故，快速、高效、有序地组织开展事故抢险、救援和调查处理，预防和减少突发性灾害事件及其造成的损害，保障师生员工的生命与学院财产安全，维护正常的教学和科研秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国突发事件应对法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规,以及《齐齐哈尔医学院实验室安全管理制度》的有关规定，制定本预案。

第二条 应急处置原则

（一）以人为本，安全第一。发生实验室安全事故时，要及时采取人员避险措施；实验室安全事故发生后，优先进行人员抢救，同时注意救援人员的自身安全。

（二）把握先机，快速应对。对学院发生的实验室安全事故，各相关部门和单位要第一时间作出反应，迅速到位，防止事故扩大，造成二次伤害，最大限度减少人员伤亡。

（三）统一领导，分级负责。事故发生后，各相关单位应在学院的统一领导下，立即启动应急预案，分工负责，相互协作。

（四）预防为主，常备不懈。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合，做好常态下的隐患排查、安全评估、事故预警、风险防范体系建设和预案演练等工作。

第三条 适用范围
本预案适用于齐齐哈尔医学院实验室安全事故的预防与应对工作。

第二章   危险源分类

第四条 齐齐哈尔医学院实验室所涉及的危险源主要有下列四大类。
（一）化学品与危险化学品：包括化学单质、化合物、爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体（含自燃物品和遇湿易燃物品）、氧化剂和有机过氧化物、有毒化学品（含剧毒品）、腐蚀化学品及废弃混合物等。                

（二）特种设备：高温、高压、超低温、高真空、微波实验装置等；高速旋转、激光相关实验装置。
（三）生物类物品：包括微生物制剂、生物制剂、实验动物等。

（四）其它常规类：包括水、电、火、盗窃、房屋设备倒塌及气体泄漏等。

第三章   安全事故分级

第五条 为了有效处置各类实验室安全事故，依据事故的危害程度、人员及财产损失、波及范围和影响大小等情况，以及事故险情的控制难度，由高到低划分为四个级别。
（一）特别重大事故（Ⅰ级）：指事态非常复杂，对学院的安全稳定带来严重危害或威胁，已经或可能造成特别重大人员伤亡和财产损失，或严重破坏生态环境，需要上级主管部门指导，地方政府有关部门和应急机构密切配合，整合社会应急救援力量和资源才能应对的事件或事故。 

（二）重大事故（Ⅱ级）：指事态复杂，对学院的安全稳定造成较为严重的危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡和财产损失，或破坏生态环境可能波及校外，需要校外应急救援力量协助才能应对的事件或事故。 

（三）较大事故（Ⅲ级）：指事态较为复杂，对学院的安全稳定造成一定危害或威胁，已经造成人员伤害或可能造成人员死亡、较大财产损失，或校园生态环境遭受到一定程度破坏，需要整合学院各方应急救援力量和资源进行处置的事件或事故。 

（四）一般事故（Ⅳ级）：指事态比较简单，仅在较小范围内对学院的安全稳定造成危害或威胁，已经或可能造成人员伤害和财产损失，生态环境局部受到影响，但凭借学院的应急救援力量和资源就可以处置的事件或事故。 

第四章  组织体系与工作职责

第六条 组织体系

（一） I级事故应急处置工作组

发生I级事故，学院启动突发公共事件I级应急响应，由学院安全委员会（以下简称“I级应急处置组”）统一领导和指挥全院的应急处置工作

办公室：设在武装部（保卫处）

主要职责：及时前往事发地现场，组织和指挥I级突发公共事件应急处置工作。

（二） Ⅱ级事故应急处置工作组

发生Ⅱ级事故，由学院安全委员会作为应急处置工作组（以下简称“Ⅱ级应急处置组”），启动Ⅱ级应急响应，开展应急处置工作。

办公室：设在武装部（保卫处）

主要职责：及时前往事发地现场指挥并负责Ⅱ级事件的应急处置；配合公安、卫生、环保等部门做好突发Ⅱ级事件的处理工作。

（三） Ⅲ级事故应急处置工作组

发生Ⅲ级事故，由学院实验室安全工作领导小组作为应急处置工作组（以下简称“Ⅲ级应急处置组”），启动Ⅲ级应急响应，开展应急处置工作。

办公室：设在教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署）

主要职责：及时前往事发地现场指挥并负责Ⅲ级事件的应急处置工作。

（四）IV级事故应急处置工作组

发生IV级事件，由事发单位应急处置工作组（以下简称“IV级应急处置组”），启动IV级应急响应，开展应急处置工作。

办公室：设在教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署）

主要职责：及时赶赴现场，组织开展现场封控、保护和救援行动；负责IV级事件的应急处置工作。

第七条 学院各有关单位相应工作职责

（一）党委办公室、学院办公室：发生I级事故时，协调各成员单位的抢险救援工作；接受政府部门的指令和调动，落实上级部门和学院领导关于事故抢险救援的指示，及时向学院领导和上级有关部门报告事故和抢险救援进展情况；发生Ⅱ、Ⅲ级事故时，协助做好相关工作。在Ⅲ级（含Ⅲ级）以上事故确认后2〜4小时内，向上级有关单位报送事故处置情况。

（二）宣传统战部：发生Ⅲ级（含Ⅲ级）以上突发事故时，负责做好宣传工作，向外界及时通报事实情况，开展网络舆情监管、预警，进行正确的舆论引导等。

（三）武装部（保卫处）：组织应急机动队伍，执行处置突发事故的应急任务；负责布置事故现场的安全警戒、人员疏散、治安巡逻，保持校园内救援通道的畅通；负责在Ⅲ级（含）以上事件确认后2小时内酌情向公安部门报送事故情况、请求支援；配合事发单位或消防部门进行现场灭火，搜救伤员，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏；负责与公安部门联系，协助公安机关做好突发事故的调查取证工作，参与做好事故应急救援总结工作。

（四）教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署）：负责在Ⅲ级（含）以上事故确认后2小时内向环保部门报送事故情况、请求支援，及时向上级转达环保部门的指示；负责组织专家，为现场指挥救援工作提供技术咨询；负责联系有资质的专业单位开展监测、治污、放射性化学废弃物处置等工作；负责或配合政府部门做好事故的调查及应急救援工作的总结并及时向学院报送信息。

（五）后勤管理处：做好应急所需的水电、交通等保障工作。负责在事发现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，及时调配医务人员、医疗器械和急救药品；负责实施现场救治及统计伤亡人员情况，及时与附属医院等联系求助，将超出卫生所救治能力的病员及时转送至上级医院；负责在Ⅲ级（含）以上事故确认后2小时内向卫生部门报送事故信息、请求支援。

（六）各涉及单位：根据本单位涉及的实验室安全事故的种类及特性，做好应急救援设施和物资准备工作；负责本单位内IV级事件的应急处置工作，配合做好本单位I、Ⅱ、Ⅲ级事件的应急处置工作，并及时向有关部门报送信息。
第五章  应急响应
第八条  分级响应

突发实验室安全事故发生后，各级应急处置组应立即发布相应等级的应急响应，并启动相应级别的应急预案。各有关单位根据各自职责，迅速采取先期应急处置措施，封锁现场，疏散人员，积极救治受伤人员，控制事态发展。

第九条 应急处置基本任务

（一）控制危险源。及时控制造成事件的危险源（灭火、切断毒源等），防止事件继续扩展,确保及时、有效地进行救援。

（二）抢救受害人员。及时、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员，以降低伤亡率, 减少事件危害。

（三）引导人员撤离。组织撤离时应指导人员采取各种措施进行自身防护，并向上风向迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域。撤离过程中应积极组织人员开展自救和互救工作。

(四) 做好现场洗消。对现场残留的有毒有害物质和可能对人和环境继续造成危害的物质，应及时组织人员予以清除，减轻危害后果，防止对人的继续危害和对环境的污染。

第十条 应急处置措施

（一）实验室发生病原微生物事故的处置方法

1.若病原微生物泼溅在皮肤上，立即用75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

2.若病原微生物泼溅在眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗至少15分钟，立即就医。

3.若病原微生物泼溅在衣物、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即选用75%的酒精、碘伏、0.2-0.5%的过氧乙酸、500-1000mg/L有效氯消毒液等进行消毒。

（二）实验室发生被实验动物咬伤和锐器损伤的处理方法

若操作过程中被污染的注射器针刺伤、金属锐器损伤，解剖感染动物时操作不慎被锐器损伤、被动物咬伤或被昆虫叮咬等，应用肥皂和清水冲洗伤口，然后挤出伤口的血液，再用消毒液（如75%酒精、2000mg/L次氯酸钠、0.2%-0.5%过氧乙酸、0.5%的碘伏）浸泡或涂抹消毒,并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。

（三）实验室发生危险化学品事故的处置方法

1.若有毒、腐蚀性化学品泼溅在皮肤或衣物上，应迅速解脱衣物，立即用大量自来水冲洗，再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施；

2.若有毒、有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面，应立即穿好专用防护服、隔绝式空气面具等进行必要防护。泄漏量小时，在确保人身安全的条件下可用沙子、吸附材料、中和材料等进行处理，将收集的泄漏物运至废弃物处理场所处置，残余物用大量水冲洗稀释；

3.若发生易燃、易爆化学品泄漏，则泄漏区域附近应严禁火种，切断电源。事故严重时，应立即设置隔离线，并通知附近人员撤离，同时报告有关部门。

（四）实验室发生化学灼伤事故处置办法

1.强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

2.溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送医院治疗。

（五）实验室发生中毒事故的处置办法

1.吸入中毒。若发生有毒气体泄漏，应立即启动排气装置，将有毒气体排出，同时打开门窗使新鲜空气进入实验室。若吸入毒气造成中毒，应立即抢救，将中毒者移至空气良好处，使之能呼吸新鲜空气，同时送入医院就医。

2.经口中毒。要立即刺激催吐（可视情况采用0.02%-0.05%高锰酸钾溶液或5%活性炭溶液等催吐），反复漱口，立即送入医院就医。

3.经皮肤中毒。将患者立即从中毒场所转移，脱去污染衣物，迅速用大量清水洗净皮肤（粘稠毒物用大量肥皂水冲洗）后，及时送入医院就医。

（六） 实验室发生爆炸事故的处置办法

1.实验室爆炸发生时，实验室人员确保安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门。

2.所有人员应听从现场指挥，有秩序地通过安全出口或用其它方法迅速撤离爆炸现场。

3.实验室安全事故应急处理领导小组负责安排抢救工作和人员安置。

（七） 实验室发生火灾事故的处置办法

1.若发生局部火情，立即使用灭火器、灭火毯、沙箱等灭火。

2.若发生大面积火灾，实验人员已无法控制，应立即报警，通知所有人员沿消防通道紧急疏散。同时，立即向消防部门报警，向学院领导报告，有人员受伤时，立即向医疗部门报告，请求支援。

3.人员撤离到预定地点后，应立即组织清点人数，对未到人员尽快确认所在的位置。

（八）实验室发生触电事故的处置办法

1.应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。

2.触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部。

3.检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快联系医疗部门救治。

（九）实验室发生仪器设备故障事故的处置办法

1.若仪器使用中发生设备电路事故，须立即停止实验，切断电源，并向仪器管理人员和实验室汇报。如发生失火，应选用二氧化碳灭火器扑灭，不得用水扑灭。如火势蔓延，应立即向学校保卫处和消防部门报警。

2.仪器使用中的容器破碎及污染物质溢出，立刻戴上防护手套，按照仪器的标准作业程序关机，清理污染物及破碎玻璃，再对仪器进行消毒清洗，同时告知其他人员注意。

第十一条 信息报送
一旦预测可能或已经发生实验室安全事故，事发单位应根据本预案，判定事故等级，并及时报告。I级、Ⅱ级和Ⅲ级事故需报告武装部（保卫处）、教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署），出现人员伤害时，需同时报告后勤管理处卫生所请求支援。教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署）依据事故严重程度，负责向学院相关领导及部门报告。特别紧急的情况可先越级报告，或根据人员受伤、火警等情况分别拨打120急救电话、119火警电话。

报告内容包括事故发生的时间、地点及事故类型与现场情况，涉及危险源的名称、数量及危险特性，涉及人员情况，已采取的控制措施，报告单位名称、个人姓名及联系方式等。

IV级事件由事发单位处置完成后，向教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署）、武装部（保卫处）报备。

第六章  后期处置

第十二条 各级应急处置工作组应妥善处理相应善后工作。善后工作主要包括事故中伤亡人员的抚恤、补偿、补助和相应的心理干预及司法援助，紧急调拨物资的处理和补偿，环境污染清理，有关教学、科研、生活等设施的恢复重建，有关单位和个人向保险机构的理赔等。

第十三条 事件平息后，相关职能部门和事发单位要对事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和善后工作等做出调查评估并形成完整的总结材料，向学院党委和行政报告，交教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署）归档。院纪检监察处要根据实验室安全事故的性质，对有关责任人进行查处。

第七章  附 则

第十四条  本预案由教学实验设备管理中心、实验实训中心（合署）负责解释。

第十五条 本预案未尽事项，按国家有关法律法规执行。

第十六条 本预案自发布之日起施行。 
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